Опросный лист

для заказа маслораздаточных ТРК «Ливенка»

|  | Стандартное исполнение | Доработка |
| --- | --- | --- |
| Характеристика ТРК |
| Номинальный расход, л/мин | 10+ 1 |  |
| Основная допускаемая относительная погрешность, % | 0,5 0,25 |  |
| Тип масла |  |
| Кинематическая вязкость, мм2 /с (сСт) | 6 до до 300мм2 /с (сСт) |  |
| Расстояние от ТРК до резервуара, м |  |
| Тип гидравлики | Выносная Всасывающая |
| Тип выносной гидравлики | АНВВ-15 (10+ 1) | Погружная установка |
| Рабочая температура эксплуатации колонок | исполнении У4, при температуре окружающей среды не ниже плюс 60С |  |
| Размещение колонки | В помещении На воздухе |
| Тип отсчетного устройства | Стрелочное Электронное |
| Наличие дополнительного подогрева (утепления) - Трубопровод - Резервуар | Да Нет Да Нет |
| Характеристика резервуара |
| Тип резервуара | Наземный Подземный |
| Расположение резервуара | В помещении На воздухе |
| Высота резервуара (глубина), м |  |
| Температура продукта в резервуаре, 0С |  |
| Характеристика трубопровода |
| Условный проход подводящего трубопровода, мм |  |
| Количество поворотов и углов |  |
| Расположение подводящего трубопровода | Наземный Подземный (на какой глубине) |
| Необходимость поставки монтажного поддона | Да Нет |
| Необходимость поставки силового шкафа управления | Да Нет |
| Тип управляющего устройства: - прямое управление насосом с механическим сбросом на ноль - пульт дистанционного управления - контрольно-кассовая машина - компьютерная система управления - местная клавиатура - управление от кнопки пуск/Стоп |  |  |

3. Дополнительная информация:

Опросный лист заполнил:

(Название организации, Ф.И.О., должность, дата)

Адрес:

Тел.                                 Факс                                    e-mail