Опросный лист для заказа

модулей топливораздаточных МТР (ТРК «Ливенка»)

Производительность (мин. – макс), л/мин

Тип продукта

Тип системы подачи модуля:

всасывающая / напорная (без встроенного электронасоса)

Напряжение питания электронасоса и контроллера КУП:

модуль  с всасывающей системой подачи:

380В и 220В / 24В и 24В

модуль  с напорной системой подачи (без встроенного электронасоса):

220В / 24В

Категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69

Наличие раздаточного рукава: Да / Нет

Тип раздаточного рукава:

подвесной / с барабаном для намотки

Модель раздаточного крана OPW / ZVA / другой

Тип резервуара:

наземный / подземный / другой

Высота / глубина расположения резервуара, м

Расстояние от модуля до резервуара, м

Диаметр подводящего трубопровода, мм

Необходимость поставки силового шкафа управления Да/Нет

Тип управляющего устройства:

- ПДУ «Весна-ТЭЦ»

- контроллер «Весна-ТЭЦ2-3К»

- контрольно-кассовая машина (модель)

- компьютерная система управления

- местная клавиатура

- управление от кнопки Пуск/Стоп

Дополнительные требования:

Опросный лист заполнил:

(Название организации, Ф.И.О., должность, дата)

Адрес:

Тел.                                Факс                         E-mail

Приложение – Исполнения ТРК «Ливенка-Модуль» производимые ООО «Ливенка»

Всасывающий тип гидравлики (встроенный насос)

| Обозначение | Тип отсчетного устройства | Кол-во видов топлива | Кол-во раздаточных кранов | Длинна раздаточного рукава, м | Производи- тельность | Напряжение питания контроллера | Напряжение питания привода электро-насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1КЭД «Ливенка-61101МТР» (1145.00.00.00) | Электронное, светодиодная индикация | 1 | 1 | 3,5 | 50 л/мин | 220 В | 380 В |
| 1КЭД «Ливенка-61101МТР» (1145.00.00.00-06) | Электронное, светодиодная индикация | 1 | 1 | 10 | 50 л/мин | 24 В | 24 В |
| 1КЭД «Ливенка-61101МТР» (1145.00.00.00-03), механизм автоматического возврата рукава | Электронное, светодиодная индикация | 1 | 1 | 10 | 50 л/мин | 24 В | 24 В |
| 1КЭД «Ливенка-61111МТР» (1145.00.00.00-22), | Ручное управление, стрелочный указатель топлива | 1 | Без рукава раздаточного | Без рукава раздаточного | 100 л/мин | ______ | 380 В |

Напорный тип гидравлики (без встроенного насоса)

| Обозначение | Тип отсчетного устройства | Кол-во видов топлива | Кол-во раздаточных кранов | Длинна раздаточного рукава, м | Производительность | Напряжение питания контроллера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1КЭД «Ливенка-61101МТР» (1145.00.00.00-07) | Электронное, светодиодная индикация | 1 | 1 | 10 | 50 л/мин | 24 В |
| 1КЭД «Ливенка-61111МТР» (1145.00.00.00-09) | Электронное, светодиодная индикация | 1 | Без рукава раздаточного | Без рукава раздаточного | 100 л/мин | 24 В |